附件1：

马鞍山市中医院4号楼一层急诊ICU改造图纸设计服务项目内容及相关要求

一、采购预算

预算金额：7万元；最高限价（人民币）：7万元。

本预算含图纸审查费、资料打印费、出图费等所有费用。

二、采购内容及相关要求

**（一）采购清单及技术要求**

我院计划将4号楼一层原康复治疗大厅改造为急诊ICU，其装修改造建筑面积约340平方米，主要建设内容包括：原大厅内墙面、吊顶、门窗、地面按ICU建设标准进行改造，电气给排水系统、空调系统，弱电系统根据实际使用功能进行改造，且重新布局后的消防设备设施需要改造，同时还需要新增医用气体系统以及新增ICU吊桥设备等。投标设计单位需提供施工蓝图5套，同时办理完结图纸审查（在交货期内拿到图纸合格证）、消防验收备案等相关事宜。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **数量** | **单位** | **合价（万元）** |
| 1 | 马鞍山市中医院4号楼一层急诊ICU改造图纸设计服务 | 1 | 项 | 7 |

**（二）商务要求**

1、所有项目的施工设计应与招标文件的要求及其招标响应文件的要求相一致。若招标文件及招标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有项目设计必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

4、服务期及售后服务：

4.1服务期：中标人须免费提供至少1年的跟踪服务（自工程竣工验收之日起计算），服务期内工程出现二次变更，中标人需免费提供二次设计服务，跟踪服务费用均已包含在总报价中。

4.2中标人须设有服务电话，负责解答用户在服务中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如服务过程出现问题，中标人须及时解决问题。如不能解决的，中标人需提供备选方案供采购人使用。

5、供货期：合同签订后，40个日历日内完成图纸设计（含拿到图审合格证时间和完成消防备案时间）。

6、供货地点：马鞍山市中医院（中标人指定地点）。

7、验收：采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8、付款方式：该施工项目完成竣工验收且通过消防验收后支付97%，1年服务期满后支付剩余3%。

9、本项目总报价包含了履行本项目的图纸审查费、资料打印费、出图费等所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。