附件1：

马鞍山市中医院运动训练器材   项目采购内容及相关要求

预算金额：12万元；最高限价（人民币）：12万元

本项目投标人特定资格要求：

（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》；

（2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲放松治疗椅（核心产品） | 1 | 套 | 60000 | 60000 |
| 2 | 跑步机 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 3 | 划船机 | 1 | 台 | 20000 | 20000 |
| 4 | 单人综合训练器 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |

本项目核心产品为：放松治疗椅

二、技术参数

# （一）放松治疗椅

1、设备利用心理音乐、心理电影及心理图片，让使用者达到放松目的，稳定情绪、调节压力、提高身心健康。

★2、具有体感音波技术、音乐疗法技术、生理指标反馈技术、无线传输技术。

3、产品配置：身心反馈主机、≥19寸液晶显示器1套、体感音波沙发1套。

4、系统包括压力评估、数据中心、调节训练、体感音波等模块。

5、功能压力评估与训练相结合：通过压力评估，生成压力评估报告，使用者能获得压力管理指导建议。

6、评估报告：压力反应等级图、压力反应各维度分析图、生理反应维度分析图、情绪反应维度分析图、行为反应维度分析图、认知反应维度分析图等。

7、提供放松训练、音乐调适和自主调节三种调节方法。其中，放松训练包含肌肉放松、呼吸放松、想象放松等；音乐调试包含情绪音乐、个性音乐、自由欣赏、自主调节等。

8、具有自动储存历次压力评估、调节训练等数据功能。

9、自动生成图文报告：报告以图形加文字方式显现。

10、报告具备导出与打印功能。

■11、心理视听资料介绍（心理视听资料含心理音乐、心理图片、心理视频、心理电影、心理小常识等)

11.1心理音乐：振奋类不少于10首、激扬类不少于5首、放松类不少于10首、中医五行类不少于20首、脑电波类不少于40首、冥想类不少于5首。

11.2心理图片：放松图、错觉图等。

11.3心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频以及心理品质提升相关视频。

11.4心理电影：不小于3部

11.5心理小常识：txt文字版不小于35篇

★12、体感音波沙发：随音律而波动按摩；使用无线传输技术，1个主机同时控制多台沙发；软件控制：可以设置曲目、音量、体感振动以及时间。

（二）跑步机

1、持续马力:≥DC1.25HP

2、马达峰值:≥2.5HP

3、速度范围:0.5-16km/h

4、坡度范围:0-12%(前扬升）

5、额定电压:220V~

6、屏幕规格: LED

7、仪表显示:心率、坡度、步数、时间、卡路里、距离速度等

8、预置程序:不小于8种自动程序+中高考体测

9、最大承重:不小于120kg

（三）划船机

■1、预设程序：集成无线心跳接收器材；

■2、不小于3种自定义训练模式；不小于10组固定程序；

■3、不少于3种目标训练程序

4、阻力系统： 磁控+风力

5、心率控制： 可选配无线心率带

6、阻力等级： 不小于16段阻力调整

7、具有蓝牙功能

8、具有无线心率功能

9、拉绳： 高密度织带

10、传动系统： 皮带

11、最大载重：不小于150kg

（四）单人综合训练器

1、主支架：静电防锈喷涂表面处理工艺。

■2、调校：采用弹簧插销调整。

3、保护罩：配重块前后设有钢板安全保护罩。

4、配重块：机身自带两组静音包胶配重片，深蹲架可承受不少于120KG杠铃片。

5、最大人体质量：不小于130KG

6、牵索形式：钢丝绳+滑轮

■7、阻力形式：插片配重式+挂片配重式