污水处理站监测点位视频监控更新设备采购内容及相关要求

一、项目内容及相关要求

我院根据《安徽省生态环境厅办公室关于加强技术防控提升排污单位自行监测质量的通知》的要求对污水处理站监测点位视频监控设备进行更新，需新增两台监控摄像头。

二、需更新监控设备性能要求

1、图像分辨率不低于200万（1920×1080）像素，图像帧率不低于60Hz:30fps

2、具备动态捕捉、逆光补偿、夜视、联网传输及断网重连功能

3.具备协议字符叠加功能。

4.支持H.264、H.265、Smart264、Smart265等视频压缩标准。

5.支持远程调焦、聚焦、调整光圈等功能。

三、存储要求

1.视频数据存储在现场的硬盘录像机中，存储时限不少于1年。

2.硬盘录像机应支持日.264、H.265、Smart264、Smart265等视频解码格式，具有录像、浏览、检索、回放、下载、录像标记、录像锁定等功能。

3.不少于2个百兆以太网口,不少于1路HDMI、1路 VGA输出，支持1920×1080以上分辨率视频输出显示。

四、商务要求

1、报价包含所有税费、交通费、配件费、安装费等全部费用。

2、供应商安装完毕后，由使用科室验收合格并签字。

3、付款方式：验收合格后，三个月内一次性付清全款。