一次性使用脑电传感器

- 1.产品名称：一次性使用脑电传感器，取得国内医疗器械注册证。

- 2.产品适用于BIS单机及带BIS模块的飞利浦、迈瑞、科曼等监护仪。

- 3.外观尺寸≥280mmx28mm，四电极片，网状带触针设计

- 4.电极片采用导电胶，确保信号采集及传输

- 5.交流阻抗≤1500Ω

- 6.直流失调电压≤50mV

- 7.偏置电流耐受度≤24μV50mV

- 8.模拟除颤后交流阻抗≤1500Ω

- 9.*铝膜包装防潮防静电，包装袋印有使用方法及图片说明。

- 10.*一次性使用脑电传感器采用自离心托盘，无离心纸或离心片。

- 商务要求：

- 1、提供样品

- 2、服务期2年，合同一年一签；

- 3、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；