64排CT维修服务

预算金额：3.5万元

设备品牌：西门子

型号：SOMATOM go.Top

购置时间：2022年

报错代码：COA报错180、4013

故障现象：无法扫描。准直器反复自检，无法复位；准直器指示灯FILTER红灯闪烁。

要求：

修复完成可正常使用。

1、交货期（工期）：合同签订后 3个日历日内完成维修并交付使用。

2、服务地点：招标人指定地点。

3、资质要求：营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、辐射安全许可证（包含销售、使用III类射线装置）、公司具有相应设备维修资质、工程师维修资质证书。

4、质保期：同类报错故障质保期不低于6个月。

5、验收：维修工程师维修完毕后需提供维修服务工单，经使用科室签字确认后交采购人。

6、付款方式：维修完成并经采购人验收合格后，三个月内支付合同总金额的100%。

7、本项目总报价包含了维修所需的配件费、安装调试费、运输费、人工费等全部费用。

8、本项目采用最低价中标，不接受分包。