脉动真空压力蒸汽灭菌器维修

服务采购需求

我院现有一台脉动真空压力蒸汽灭菌器故障停机，经排查是显示屏故障，需更换配件及维修。

一、基本情况

1.设备品牌：山东新华；

2.型号：MAST-A型；

3.设备购置时间：2019年；

4.故障现象：显示屏故障，需更换。

二、主体要求：

1.要求为原厂全新配件，维修完毕后恢复设备正常使用；

2.要求工程师完成单次维修保养和现场培训服务；

三、商务要求：

1.服务地点：马鞍山市中医院；

2.交货期：自合同签订起7个日历日内；

3.验收合格后，免费保修期不低于6个月，要求有原厂盖章的售后服务承诺书。

4.验收合格后，三个月内支付合同总金额的100%