富血小板血浆（PRP）制备套装采购内容及相关要求

- 1、产品符合国家III类医疗器械要求并取得国家III类注册证。

- 2、专用的离心管进行两次离心。

- 3、制备的PRP血小板浓度达到3倍以上。

- 4、要求提供三甲医院业绩，提供合同或发票证明。

- 5、属于“安徽省医药集中采购平台”目录内“集中限价”产品优先。

- 商务要求：

- 1、提供样品

- 2、服务期2年，合同一年一签；

- 3、分批供货，接采购人通知后7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；

- 5、服务合同期内，免费提供相关配套设备的使用服务。