骨科类医用耗材供货服务采购内容及相关要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 适用范围 | - 参数要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性使用脉冲冲洗系统 |  | - 主要用于膝关节置换，髋关节翻修手术冲洗 | - 带电池能冲洗的脉冲枪 | - 与关节置换手术同时使用 |
| - 2 | - 可吸收止血膜 | - 面积大小不同 | - 手术切口内止血 | - 1、能直接放置在切口内，可吸收 - 2、有不同大小的可选 - 3、无菌包装等 | - 与开放手术同时使用 |
| - 3 | - 金属骨针 | - 不同直径，从细到粗 | - 骨科手术固定、导引等 | - 有不同直径的骨针备选 | - 与骨折手术同时使用 |
| - 4 | - 金属缆索内固定系统-线缆 | - （普通无针缆索）1.3×400㎜ | - 骨折环扎固定等 |  | - 与骨折手术同时使用 |
| - 5 | - 脊柱内固定器-连接块 | - （连接块Ⅲ型）3822 RSAC | - 脊柱融合手术使用 |  | - 镜下融合手术使用 |
| - 6 | - 单臂一体式外固定器 | - 可用于不同部位的外固定器 | - 骨折外固定手术使用 | - 1、可用于不同部位 - 2、方向可调节等 | - 皮肤条件差，不适合内固定手术的患者使用 |
| - 7 | - 创伤负压引流套装 | - VSD-D-2-15*10*1㎝ | - 创面负压引流 |  | - 创面引流 |
| - 8 | - 电动脉冲冲洗器 | - W-202 | - 手术切口冲洗 |  | - 用于手术冲洗 |

- 商务要求：

- 1、提供样品

- 2、服务期2年，合同一年一签；

- 3、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；

- 5、属于“安徽省医药集中采购平台”目录内“集中限价”产品优先。