一次性使用电子胆道镜

主要用于外科手术中胆道探查、取石及活检

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 备注 | 预计年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用电子胆道镜 （一次性使用成像导管） | 2.8mm | 超细 | 5 |
| 2 | 一次性使用电子胆道镜 （一次性使用成像导管） | 3.9mm | 细 | 5 |
| 3 | 一次性使用电子胆道镜 （一次性使用成像导管） | 4.7mm | 普通 | 5 |

参数需求：

1.有不同规格型号的导管备选；

2.需高清成像及广视野角度导管前端；

3.有足够的弯曲角度可惊醒胆道取石、胆道活检、胆道碎石、胆道扩张术等；

3.导管外管具有数值刻度标识显示。

一次性使用内镜下取石网篮

主要用于外科手术中胆道取石

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 预计 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 有效长度30mm | 5 |
| 2 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 有效长度40mm | 5 |

参数要求：

1.网篮开幅规格≥3种；

2.插入部直径≤1.6mm；

3.有效长度规格≥4种；

4.四线镍钛合金材料，塑型性优良不易变形，确保在困难取石后仍维持网篮原有形状。

- 商务要求：

- 1、提供样品

- 2、服务期2年，合同一年一签；

- 3、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；