- 一次性使用植入式给药装置专用针采购内容及相关要求

- 一、基本要求

- 1、适合通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽血和输血。

- 2、由针柄、软管、止流夹、连接座、保护帽、针管、保护套等相关组成。

- 3、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

- 4、三类医疗器械注册证

- 二、商务要求：

- 1、提供样品;

- 2、服务期2年，合同一年一签；

- 3、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；