马鞍山市中医院洁净手术室综合性能检测采购内容及相关要求

1、依据GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB50333-2013《医院洁净手术部建设技术规范》等标准。

2、具有有效期内的安徽省CMA资质证书的正规检测机构。

3、检测详细清单以及检测项目：

| 名 称 | 房间数量 | 检 测 内 容 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 洁净手术室 综合性能 | 5 | 新风量、换气次数（风速）、静压差、温度、相对湿度、照度、悬浮粒子数（洁净度、空气洁净度等级、尘埃粒子浓度、微粒计数浓度）、沉降菌、浮游菌、噪声 |
| 洁净手术室 辅助用房 综合性能 | 4 | 换气次数（风速）、静压差、温度、相对湿度、照度、悬浮粒子数（洁净度、空气洁净度等级、尘埃粒子浓度、微粒计数浓度）、沉降菌、浮游菌、噪声 |
| 其他说明： - 投标报价应包含产品售价、包装、运输、安装、调试、税金等所 有费用。 - 响应文件应包含明确的检测方案和报价明细表（格式请自拟）。 |  |  |

- 服务要求：检测后10个工作日内出具检测报告。检测期间各项指标通过调节后达标，院方认可。如果一次性检测未达标，检测方应免费为我院再检测一次。

- 付款方式：每年检测完成出具合格报告后支付当年合同款的100%。