一次性医用隔离透声膜供货服务采购需求

- 一、基本要求

1.适用范围：与医用超声设备配套使用，安装于超声探头的透声窗上，用于防止患者间交叉感染；

2.产品规格：中号；（并提供其它规格型号报价）

3.产品组成：由固定套合透声薄膜组成；

4.产品性能：产品不应有破损、缺失，开口端应有卷边，卷边不应有严重变形，没有正常或者矫正视力下可见的孔洞；

5.产品特点：

5.1轻薄，隐形透明，不影响图像清晰度；

5.2无储精囊设计；

5.3多探头适用；

5.4弹性好，韧度强，降低临床检查过程中套膜破损率；

5.5添加足量水溶润滑液，易溶于水，易擦洗，无残留，节约探头清洗时间；

6.提供医疗器械注册证；

7.安徽省医药集中采购平台内产品优先。

- 二、商务要求：

- 1.提供样品；

- 2.服务期2年，合同一年一签；

- 3.分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 4.产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。