医用外科口罩、一次性手术包

供货服务

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 预计年 使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 挂耳式 | 片 | 95000 |
| 2 | 医用外科口罩 | 系带式 | 片 | 3500 |
| 3 | 一次性使用介入手术包 | Ⅱ型 | 件 | 120 |
| 4 | 一次性无菌手术包 | Ⅰ型 | 件 | 700 |
| 5 | 一次性无菌手术包 | Ⅱ型 | 件 | 650 |

备注：本项目数量为暂估量，具体以实际发生量作为结算依据。

一、医用外科口罩（挂耳式/系带式）

1、一次性使用医用外科口罩由口罩体、鼻夹、口罩带组成；

2、口罩体有三层:内层(纺粘层)、中间层(熔喷无纺布)、外层(纺粘层)，口罩体内外层由无纺布制成，中间层采用聚丙烯熔喷布材料制成；

3、鼻夹由可弯折的可塑性材料制成；

4、挂耳式口罩带由氨纶弹性松紧织物或采用弹性无纺布制成；

5、独立系带式口罩的耳带采用无纺布制成；

6、产品经环氧乙烷灭菌后，应无菌；

7、参考规格：10个/包

二、一次性使用介入手术包

1、一次性使用手术衣2件，一次性使用治疗巾4条，一次性使用洞巾1条，器械防护罩2个，器械盘5个，海绵刷3个，包布1条；

2、适用范围:供医疗机构介入手术时使用；

3、无菌要求：经环氧乙烷灭菌，一次性使用；

4、高分子材料阻菌性强，防渗性好

5、洞巾附有医用垫、医用薄膜、防血帘，洞口周围为高分子材料吸液性强；

5、包装采用特卫强透析纸+PE膜包装，便于产品环氧乙烷灭菌及环氧乙烷解析

6、产品有效期≥ 3 年

三、一次性无菌手术包（Ⅰ型）

1、一次性治疗巾8条；一次性使用中单单层2条、双层2条（其中一条为防水型），剖腹单1条；包布3条；医用显影纱布10块；

2、包布使用PE流延膜+非织造布，具有吸液防渗透功能；

3、中单、治疗巾采用亲水复合无纺布≥55g/㎡，带易撕双面胶；

4、包装采用特卫强顶头袋包；

5、洞巾采用亲水复合无纺布≥55g/㎡，手术部位有吸液层、积液袋及导管固定装置；

6、经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g；

四、一次性无菌手术包（Ⅱ型）

1、一次性使用中单2条，治疗巾4条，洞巾1条（80*150cm洞口直径20CM）；纱布块10块；

2、包布使用PE流延膜+非织造布，具有吸液防渗透功能；

3、中单、治疗巾采用亲水复合无纺布≥55g/㎡，带易撕双面胶；

4、包装采用特卫强顶头袋包；

5、手术衣加强型SMS无纺布≥45g/㎡，符合行标YY/T0506的要求；

6、洞巾采用亲水复合无纺布≥55g/㎡，手术部位有吸液层、积液袋及导管固定装置；

7、经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g；

- 商务要求：

1.提供样品；

2.若为安徽省医药集中采购平台内产品，提供产品流水号；

2.服务期2年，合同一年一签；

3.分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

4.产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；