呼吸机可重复消毒管路采购需求

- 一、采购预算表

| 产品名称 | 参考规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机可重复消毒使用管路 | 成人直径22 mm | 5个 |
| 湿化器 | 与管路配套 | 5个 |

二、呼吸机可重复消毒使用管路采购基本要求

- 1、该管路适用于迈瑞SV300呼吸机;

- 2、规格：成人直径22 mm；

三、呼吸机可重复消毒使用管路采购商务要求

- 提供样品；

- 产品不少于半年有效期（按照进医院时间计算）；

3、签订合同后7个日历日内供货；

4、验收合格后支付100%合同款。