一次性使用腹腔镜用穿刺器采购内容及相关要求

- 用于与内窥镜配套使用，在内窥镜手术中对人体组织进行穿刺并建立腹腔通道。

- 一、采购清单

| 产品名称 | 参考规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 各规格 | 按需供货，据实结算 |

二、基本要求

- 1、参考规格：5mm、10mm、12mm、15mm及套装;

- 2、组成：由密封帽、注气阀、套管、穿刺杆、穿刺锥、阻气阀组成；

- 3、型式分类：外型分为A、B、C、D四种；

- 4、产品无菌，经过环氧乙烷灭菌，一次性使用。

三、商务要求

- 提供样品；

- 若为安徽省医药集中采购平台内产品，提供产品流水号；

- 服务期2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。