一次性使用无菌阴道扩张器采购需求

一、采购预算表

| 产品名称 | 参考规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 按需供货，据实结算 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小号 |  |
| 合计 |  |  |

二、技术参数要求

- 1、组成：由上叶、下叶和手柄组成;

- 2、材料：符合GB/T12671-2008的聚苯乙烯（PS）树脂；

- 3、按照结构型式分类：轴转式、推拉式；

- 4、按照尺寸分类：小号、中号、大号；

- 5、产品无菌，经过环氧乙烷灭菌。

三、商务要求

- 提供样品；

- 若为安徽省医药集中采购平台内产品，提供产品流水号；

- 服务期2年，合同一年一签；

- 分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。