- 血糖试纸采购需求

一、采购清单

| 产品名称 | 参考规格 | 参考单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血糖试纸 | 2*25片/盒 | 79元/盒 | 按需供货，据实结算 |

二、技术要求

- 1、规格：2*25片/盒;

- 2、满足ISO 15197:2013（或更新版）的要求；

- 3、产品要具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

- 商务要求

1、提供样品；

2、根据医院需求，提供相应数量配套使用设备服务；

3、服务期2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

4、合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

5、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。