迈瑞呼吸机维修服务采购需求

- 1.设备名称：呼吸机

- 2.设备型号：SV300

- 3.设备品牌：深圳迈瑞

- 4.生产日期：2023.1

- 5.项目预算：9500元

- 6.故障问题简述：气源压力过低报警

- 7.服务内容：更换氧气比例阀一个，氧气流量传感器一个，氧电池4个

- 8.服务地点：马鞍山市中医院

- 9.交货期：接采购人通知后7个日历日内完成维修服务

- 10.采购要求：需提供全新配件，质保期不少于6个月

11.支付方式：维修完成并验收通过后，一次性付清全款。

附件：移机服务验收单

| 马鞍山市中医院设备移机服务验收单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室: |  | 合同签订日期： 年 月 日 |  |
| 产品名称 |  | 品牌及型号 |  |
| 生产序列号（SN） |  | 生产日期 |  |
| 服务商 | 名 称 |  |  |
|  | 地 址 |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 移机前设备外观 | 设备外观良好 □ |  |  |
|  | 设备外观损坏 □（损坏情况描述） |  |  |
| 移机后设备外观 | 设备外观良好 □ |  |  |
|  | 设备外观损坏 □（损坏情况描述） |  |  |
| 移机前设备使用状况 | 使用状况正常 □ |  |  |
|  | 使用状况异常 □（异常情况描述） |  |  |
| 移机后设备使用状况 | 使用状况正常 □ |  |  |
|  | 使用状况异常 □（异常情况描述） |  |  |
| 设备移机服务验人员 签字及联系方式 | 医 学 装 备 科 （项目采购员及责任工程师）: |  |  |
|  | 服 务 工 程 师: |  |  |
|  | 服务商 （代 理 商）: |  |  |
| 服务时间起止 | 年 月 日至 年 月 日结束安装调试。 |  |  |
| 验收结论 | 使用科室（科室主任或护士长）： 日期： 年 月 日 验收结论（手写）： 1、乙方提供XX服务，符合合同、投标文件等项目文件中技术和商务要求。验收合格。 2、乙方提供XX服务，XX项不符合合同、投标文件等项目文件中技术和商务要求。验收不合格。 |  |  |