高纯二氧化碳采购需求

- 一、采购预算表

| 序号 | 产品名称 | 预算单价 | 预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯二氧化碳 | 1000元/瓶 | 5000元 | 按需供货，据实结算 |

二、基本要求

- 1、规格：40L/瓶；

- 2、用于腹腔镜手术；

- 3、纯度要求：二氧化碳≥99.999%（体积分数）。

三、商务要求

- 服务地点：马鞍山市中医院（指定地点）；

- 服务期2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合，合同有效期自动延长一年）；

- 合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。