可溶可吸收性止血绒采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 预算单价 | 预计总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶可吸收性止血绒 | 3*3cm | 300元/片 | 12000元 | 按需供货，据实结算 |

二、技术参数

- 1、参考规格：3*3cm,5片/盒；

- 2、具体材料组成：异性羧甲基醚纤维素钠；

- 3、经过钴60辐照灭菌；

- 4、为一次性使用。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。