- 骨盆底修复网片采购需求

一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨盆底修复网片 | 4500元/个 | 按需供货，据实结算 |

二、技术参数

- 1、参考规格：尺寸：10×15cm,厚度：0.27mm；

- 2、材质：单丝聚丙烯。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。