预算金额：7.942万元/年（综合费率100%）
服务期：2年
马鞍山市中医院消毒类医用耗材配送服务采购清单及相关要求
（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
一、 采购清单

	服务名称（标的名称）

	马鞍山市中医院消毒类医用耗材配送服务


二、配送清单

	序号
	耗材名称
	单位
	参考规格型号
	基准单价（元）

	1
	消毒液
	瓶
	60ML
	3

	2
	碘伏
	瓶
	500ML
	6

	3
	医用酒精75%
	瓶
	500ML
	5.5

	4
	医用酒精95%
	瓶
	500ML
	6

	5
	84消毒液
	瓶
	500ML
	1.8

	6
	泡沫手消
	瓶
	250ML
	60

	7
	外科手消
	瓶
	500ML
	15

	8
	抑菌洗手液
	瓶
	500ML
	9

	9
	2%戊二醛
	瓶
	2500ML
	16

	10
	医用酒精75%
	瓶
	60ML
	1.7

	11
	免洗泡沫外科手消毒液（带感应装置）
	瓶
	1000ML
	100

	12
	抗菌洗手液（带感应装置)
	瓶
	1000ML
	54


注：1、具体以实际发生量进行结算。

2、本项目如与国家、安徽省、马鞍山市医用耗材采购相关政策冲突，需严格按照相关政策执行。

三、技术要求

	序号
	耗材名称
	参考规格
	技术参数
	使用范围

	1
	消毒液
	60ML
	乙醇含量 70%-80%
	皮肤消毒、物体表面消毒

	2
	碘伏
	500ML
	碘含量0.5%-1.0%  碘化钾（助溶剂）
	皮肤消毒（注射、手术部位）

	3
	医用酒精75%
	500ML
	乙醇含量 75%
	皮肤消毒、物体表面消毒（如体温计、非侵入性器械）

	4
	医用酒精95%
	500ML
	乙醇含量 95%±2%
	医疗器械的火焰消毒（如接种环）、配制 75% 医用酒精

	5
	84消毒液
	500ML
	次氯酸钠 5%-10%（原液）
	环境表面消毒（地面、台面）、污染物消毒（呕吐物、排泄物）

	6
	泡沫手消


	250ML
	1、主要成分是70%乙醇

2、规格：250ML

3、PH值：6.5-8.5

4、干燥时间快 清爽滋润

5、配套按压分配器，密闭完整系统防盗，定量出液。

6、开瓶后效期不少于1个月，有第三方检测报告
	用于普通科室或公共场所快速手消毒用；袋装主要安装在电梯口、病区走廊。瓶装便于放置治疗车、治疗盘级床尾等

	7
	外科手消
	500ML
	
	

	8
	抑菌洗手液
	500ML
	氯己定、苯扎溴铵等抑菌成分（0.1%-0.5%）
	日常洗手（医护人员非手术前、患者及家属洗手）

	9
	2%戊二醛
	2500ML
	戊二醛 2.0%±0.1%
	内镜消毒（胃镜、肠镜）、精密器械消毒

	10
	医用酒精75%
	60ML
	乙醇含量75%
	皮肤消毒、物体表面消毒（如体温计、非侵入性器械）

	11
	免洗泡沫外科手消毒液（带感应装置）
	1000ML
	乙醇≥60% + 氯己定 / 葡萄糖酸氯己定
	手术室、产房等外科手术前手消毒

	12
	抗菌洗手液（带感应装置)
	1000ML
	三氯生、氯己定等抗菌成分 + 表面活性剂
	医院公共区域、门诊、病房洗手


四、商务要求

1、服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

3、服务期限：2年

注：合同履行满1年，经年度考核通过后，配送服务有效期自动延长1年。

4、成交供应商保证所配送产品和提供的服务完全符合本项目规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

5、产品配送有效期：成交供应商供货时所提供的货物距离产品有效期到期的时间不得少于1年。
6、成交供应商在项目实施过程中，国家有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、采购人对成交供应商配送产品中出现的破损、不合格产品及不符合国家管理规定的产品有权拒收。采购人拒收后，成交供应商应及时将被拒收的配送产品更换为合格产品提供给采购人，不得影响采购人正常使用，否则视为成交供应商逾期配送产品并按照合同约定承担违约责任。

8、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的采购内容及总体要求响应表（如果被评标委员会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9.1如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

9.2供应商须在响应文件中同时提供所配送的产品符合以下条件的相应材料，否则视为采购内容及总体要求未完全响应：

（1）所报产品生产企业的《消毒产品生产企业卫生许可证》扫描件。

（2）所报产品《消毒产品卫生安全评价报告》扫描件。
10、付款方式：合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；第二年按照此种方式支付。
注：（1）中标人在采购人支付金额达到最高限价的50%、80%、90%时，应及时通报采购人，中标人未按时按质履行通报义务造成实际费用超出当年合同总金额的，采购人不予支付超出费用。

（2）费用结算标准=∑（耗材实际使用数量*基准单价）×综合费率。采购人每年累计支付金额不超过7.942万元。

11、项目总报价包含了履行本项目的全部费用，以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润。
