一次性使用无菌小针刀采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 产品名称 | 参考规格 | 参考包装 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用无菌小针刀 | 塑柄A型0.8*50mm | 50支/盒 | 1.7元/支 |
| 一次性使用无菌小针刀 | 0.35*18mm | 100支/盒 | 0.85元/支 |
| 一次性使用无菌小针刀 | 0.35*40mm环柄针 | 100支/盒 | 0.85元/支 |
| 一次性使用无菌小针刀 | 普通型2.5*50mm | 50支/盒 | 1.7元/支 |
| 一次性使用无菌小针刀 | 普通型1.6*50mm | 50支/盒 | 1.7元/支 |
| 一次性使用无菌小针刀 | 塑柄A型0.8*75mm | 50支/盒 | 1.7元/支 |

二、技术要求

（一）一次性使用无菌小针刀类型一

- 1、规格参考：塑柄A型，0.80*50mm;

- 2、适用范围：治疗痛症；

- 3、产品属性：集中交易目录。

（二）一次性使用无菌小针刀类型二

- 1、规格参考：0.35*18mm；

- 2、适用范围：用于针雕祛痘、祛皱及面部下垂等；

- 3、参数要求：铜柄，100支/盒；

- 4、产品属性：集中交易目录。

（三）一次性使用无菌小针刀类型三

- 1、规格参考：0.35*40mm；

- 2、适用范围：用于针雕祛痘、祛皱及面部提升等；

- 3、参数要求：铝柄，100支/盒；

- 4、产品属性：集中交易目录。

（四）一次性使用无菌小针刀类型四

- 1、规格参考：普通型2.5*50mm；

- 2、参数要求：50支/盒；

- 3、产品属性：集中交易目录。

（五）一次性使用无菌小针刀类型五

- 1、规格参考：普通型1.6*50mm；

- 2、参数要求：50支/盒；

- 3、产品属性：集中交易目录。

（六）一次性使用无菌小针刀类型六

- 1、规格参考：塑柄A型0.8*75mm；

- 2、参数要求：50支/盒；

- 3、产品属性：集中交易目录。

三、商务要求

- 提供样品；

- 若为安徽省医药集中采购平台内产品，提供产品流水号；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：自每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。