针线类医用耗材采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1△ | 可吸收性外科缝线（倒刺线） | 按需供货，据实结算 |
| 2 | 可吸收性外科缝线（倒刺线） |  |
| 3 | 可吸收性外科缝线（倒刺线） |  |
| 4 | 可吸收性外科缝线（倒刺线） |  |
| 5 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 6 | 非吸收性外科缝线（2-0） |  |
| 7△ | 非吸收性外科缝线 |  |
| 8 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 9 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 10△ | 非吸收性外科缝线（带针） |  |
| 11 | 非吸收性外科缝线（带针） |  |
| 12 | 非吸收性外科缝线（带针） |  |
| 13 | 非吸收性外科缝线 |  |
| 14 | 可吸收性外科缝线（八针八线） |  |
| 15 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 16 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 17 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 18 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 19 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 20 | 可吸收性外科缝线（八针八线） |  |
| 21 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 22 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 23 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 24 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 25 | 可吸收性外科缝线（鱼钩线） |  |
| 26 | 聚酯不可吸收缝合线 |  |
| 27 | 可吸收缝线（抗菌线） |  |
| 28 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 29 | 灭菌缝合针 |  |
| 30△ | 医用缝合针 |  |
| 31 | 灭菌缝合针 |  |
| 32 | 医用缝合针 |  |
| 33 | 医用缝合针 |  |
| 34 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 35 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 36 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 37 | 可吸收性外科缝线 |  |
| 38 | 非吸收性外科缝线 |  |
| 39 | 可吸收性外科缝线（鱼钩线） |  |
| 总计 |  |  |

二、技术参数

| 序号 | 耗材名称 | 参数 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可吸收性外科缝线（倒刺线） | - 线径：3-0-30-03（USP 标准） - 材质：PDOO/PDO | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 2 | 可吸收性外科缝线（倒刺线） | - 线径：4-0-20-05（USP 标准） - 材质：PDOO/PDO | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 3 | 可吸收性外科缝线（倒刺线） | - 线径：1-45-03 - 材质：PDOO/PDO | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 4 | 可吸收性外科缝线（倒刺线） | - 线径：3-0-15-04 - 材质：PDOO/PDO | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 5 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：3-0（USP 标准） - 角针1/2 6*14 90cm长 | 黏膜缝合（口腔、阴道、肠道黏膜） |
| 6 | 非吸收性外科缝线（2-0） | 线径：2-0（USP 标准） | 腹腔镜下常规软组织缝合 |
| 7 | 非吸收性外科缝线 | 线径：2-0（USP 标准） | 腹腔镜下常规软组织缝合 |
| 8 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：2-0（USP 标准） 2、圆针1/2 9*24 90cm长 - 3、材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 9 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：2-0（USP 标准） - 圆针1/2 7*19 90cm长 - 材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 10 | 非吸收性外科缝线（带针） | - 线径：3-0（USP 标准） - 角针1/2 6*14 75cm长 | 腹腔镜下常规软组织缝合 |
| 11 | 非吸收性外科缝线（带针） | - 线径：3-0（USP 标准） 2、角针1/2 5*12 75cm长 | 腹腔镜下常规软组织缝合 |
| 12 | 非吸收性外科缝线（带针） | - 线径：3-0（USP 标准） 2、角针1/2 7*17 75cm长 | 腹腔镜下常规软组织缝合 |
| 13 | 非吸收性外科缝线 | 线径：3-0（USP 标准） | 腹腔镜下常规软组织缝合 |
| 14 | 可吸收性外科缝线（八针八线） | 1、线径：3-0（USP 标准） 2、（八针八线）（8*45） | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 15 | 可吸收性外科缝线 | 线径：3-0（USP 标准） | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 16 | 可吸收性外科缝线 | 1、线径：3-0（USP 标准） 2、2*10 | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 17 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：3-0（USP 标准） - 圆针1/2 8*19 90cm长 | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 18 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：3-0（USP 标准） - 7*17圆针 | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 19 | 可吸收性外科缝线 | 1、线径：3-0（USP 标准） 2、圆针1/2 7*17 90cm | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 20 | 可吸收性外科缝线（八针八线） | - 线径：4-0（USP 标准） - （八针八线）（8*45） | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 21 | 可吸收性外科缝线 | 1、线径：4-0（USP 标准） 2、2*10 | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 22 | 可吸收性外科缝线 | 1、线径：4-0（USP 标准） 2、圆针1/2 7*13 90cm长 3、材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 23 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：4-0（USP 标准） - 3/8角针 - 材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 24 | 可吸收性外科缝线 | 1、线径：4-0（USP 标准） 2、圆针1/2 6*14 75cm长 3、材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 25 | 可吸收性外科缝线（鱼钩线） | 1、线径：4-0（USP 标准） 2、反三角3/8 6*15 90cm长 3、材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 26 | 聚酯不可吸收缝合线 | - 线径：2# - 1/2 圆针 11*24 90cm长 - 材质：聚酯 | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 27 | 可吸收缝线（抗菌线） | - USP 0号 - 材质：抗菌 PGLA（含三氯生） | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 28 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：0#4005（USP 标准） | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 29 | 灭菌缝合针 | - 针型：圆针 1/2 弧； - 7*17 - 材质：医用不锈钢； | 黏膜感染风险切口 |
| 30 | 医用缝合针 | - 针型：圆针 - 2、7*17 - 3、材质：医用不锈钢 | 复杂脏器缝合 |
| 31 | 灭菌缝合针 | - 针型：△ - 1/2-8*20 - 材质：医用不锈钢 | 黏膜感染风险切口 |
| 32 | 医用缝合针 | - 针型：圆针6*14 - 材质：医用不锈钢 | 复杂脏器缝合 |
| 33 | 医用缝合针 | - 针型：三角针6*14（标注 “△”） - 材质：医用不锈钢 | 复杂脏器缝合 |
| 34 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：0#（USP 标准） - 圆针1/2 10*25 90cm - 材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 35 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：0#（USP 标准） - 10*25 圆针 - 材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 36 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：0#（USP 标准） - 材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 37 | 可吸收性外科缝线 | - 线径：0#（USP 标准） - 圆针 1/2 10*24 90cm - 材质：PGA | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |
| 38 | 非吸收性外科缝线 | 线径：0#（USP 标准） | 腹腔镜下常规软组织缝合 |
| 39 | 可吸收性外科缝线（鱼钩线） | - 线径：2-0（USP 标准） 2、圆针90cm 5/8 27MM 9*13 - 3、倒刺设计：单向鱼钩倒刺 | 筋膜、肌肉、腹膜缝合 |

三、商务要求

- 提供采购清单中标注“△”的样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：合同期内按需分批供货，自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。