脉动真空压力蒸汽灭菌器维修服务采购需求
我院现有一台脉动真空压力蒸汽灭菌器故障停机，经排查是显示屏故障，需更换配件及维修。
一、基本情况

1.设备品牌：山东新华；

2.型号：MAST-A型；

3.设备购置时间：2019年；

4.故障现象：显示屏故障，需更换。
二、主体要求

1.要求为原厂全新配件；
2.要求工程师完成单次维修保养和现场培训服务。
三、商务要求
1.服务地点：马鞍山市中医院；

2.交货期：自合同签订之日起7个日历日内完成维修服务；

3.质保期：验收合格后，免费保修不低于6个月；

4.付款方式：验收合格后三个月支付合同总金额的100%。

