马鞍山市中医院2026年腕带采购内容及相关要求

（一）采购清单

	货物名称
	规格mm(±5%)
	单位
	最高限制单价（元）
	数量（支）
	在用款式（供参考）

	腕带

（热敏打印）
	佩戴前254mm*35mm，

取出后245mm*27mm。
	支
	0.58
	30000
	[image: image1.jpg]





（二）技术参数（服务内容）

1.材料名称：纳米硅，厚度 0.28  mm（±5%）。

2.打印区域：成人版：92.5mm*27mm。

3.打印内容：一维码、二维码。支持扫码枪、手持PDA等快速识别。扫描期限：≥60天。打印具体要求待合同签订后需与我院对接。

4.包装规格：建议最小包装规格100支/卷，标配相对应数量的腕带扣。

5.产品具备防水、防酒精、防碘伏、防擦拭、防汗液腐蚀性能，临床消毒、清洁后字迹不模糊、不脱落、不褪色。

6.适配医院现有热敏腕带打印机。

7.如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

（三）商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数应与询价文件的要求相一致。若询价文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

3、成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4、质保及售后服务

4.1成交供应商须对本项目货物提供至少1年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2成交供应商须设有服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责更换。

供货期：按需供货，接采购人通知之日起 15 个工作日内供货。

7、供货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）

8、付款方式：按批次结算，货到验收合格、收到发票后 6 个月内付款。

9、本项目总报价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。

