电子结肠镜维修服务采购需求

我院现有一台电子结肠镜发生故障无法使用，经排查发现钳道管漏气，导光束断丝等问题，需更换配件及维修。

一、设备基本情况：

1.品牌：富士。
2.型号：EC-760R-V/M。

3.生产日期：2022年2月。

二、维修技术要求：

1.考虑钳道管、导光束、弯曲橡皮、基板、水管需要更换，具体更换配件以实际为准。

2.要求提供原厂全新配件。

3.维修期间提供备用电子结肠镜供临床使用。

三、商务要求：

1.交货期：自合同签订起7个日历日内完成维修并交付使用。

2.质保期：验收合格后，免费保修期不低于6个月。

3.付款方式：维修完成并验收合格后，三个月内支付合同总金额的100%。

