一次性使用黏膜切开刀采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用黏膜切开刀 | 刀头长度1.5mm-2.0mm | 内镜室 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、参考型号:刀头长度1.5mm-2.0mm,手柄具备出刀锁定功能；

- 2、参考构成：由刀头组件、鞘管组件（含软管、防折管）及手柄组件等组成；

- 3、产品配有疏通针，防止注水孔堵塞；

- 4、产品适用于ESD的各个步骤。

三、商务要求

- 服务期：2年。第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。