肿瘤微波热疗机维修服务采购需求

我院现有一台肿瘤微波热疗机发生故障，经排查发现电子管故障，需更换配件及维修。

一、设备基本情况：

1.设备名称：微波热疗机；

2.品牌型号：大连奥瑞W2102；

3.生产日期：2013年；

4.故障现象：电子管故障。

二、维修技术要求：

1.需提供原厂全新配件

2.考虑更换电子管，具体维修情况以实际为准。

三、商务要求：

1.交货期：自合同签订起7个日历日内完成维修并交付使用。

2.质保期：验收合格后，免费保修期不低于6个月。

3.付款方式：维修完成并验收合格后，三个月内支付合同总金额的100%。

