马鞍山市中医院灭火器采购项目报价函

一、报价表
	货物名称
	品牌
	规格/型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）

	灭火器
	
	5kg干粉型
	
	30
	瓶
	

	总报价
	大写：              圆

小写：              元


                        供应商盖章：

日期：     年    月    日

二、服务分项内容：
交货期：接采购人通知后      个工作日内，送货至采购人指定地点。
产品质保期：成交供应商须提供产品       年的质保期（自验收合格之日起计算）。
联系人：

联系电话：

*采购要求*
最高限制单价90元/瓶；

灭火器需满足GB4351-2023《手提式灭火器》新规标准，并提供产品合格证等；
2.5KG规格手提式干粉灭火器，必须是合格产品且经过消防3C认证，一具一码，需提供合格证书或检测报告。如收货后发现产品质量不合格或假冒伪劣产品，我单位除拒收外，将向平台和市监部门进行举报；
生产日期不得早于2026年5月（包含2026年5月）。
