[bookmark: OLE_LINK2]一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器采购需求

一、采购清单
	序号
	耗材名称
	单位
	参考规格
	使用科室

	1
	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器
	套
	GA-A1-4
	外科

	备注
	按需供货，据实结算



2、 技术要求
[bookmark: _GoBack]1、参考规格:该穿刺器本体集成4 个操作通道，配套气阀通路，可同时置入腹腔镜镜头、操作钳、电凝器械等，满足单孔腹腔镜手术操作需求；
2、灭菌方式：环氧乙烷灭菌，一次性使用，严禁复用。
[bookmark: OLE_LINK1]

三、商务要求
1、 提供样品；
2、 服务期：2年。第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止；
3、 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；
4、 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；
5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。
