[bookmark: OLE_LINK2]一次性使用肺结节定位穿刺针采购需求

一、采购清单
	序号
	耗材名称
	单位
	参考规格
	使用科室

	1
	一次性使用肺结节定位穿刺针
	根
	MFA-1-10
	[bookmark: _GoBack]外科

	备注
	按需供货，据实结算



二、基本要求
[bookmark: OLE_LINK1]1、参考组成:产品由穿刺针、推送杆、带线锚钩、堵帽、护套管及深度定位器组成，其中穿刺针由针柄及针管组成，带线锚钩由锚钩、拉线及锚钩套组成。
2、参考针体规格：20G × 100mm；
3、灭菌方式：产品采用环氧乙烷灭菌；
4、参考结构形式：单倒钩式金属定位丝。

三、商务要求
1、 提供样品；
2、 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；
3、 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；
4、 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；
5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。
