[bookmark: OLE_LINK2]一次性使用刨削刀头采购清单及相关要求

一、采购清单
	序号
	耗材名称
	参考规格
	使用科室

	1
	一次性使用刨削刀头
	4.2mm;5.0mm
	骨伤科

	备注
	按需供货，据实结算



二、基本要求
[bookmark: OLE_LINK1]1、参考规格:
（1）刀头类型：单齿刨刀，直径：φ4.2mm；
（2）刀头类型：双齿刨刀，直径：φ4.2mm；
（3）刀头类型：球型磨头，直径：φ5.0mm；
（4）刀头类型：柱形磨头，直径：φ5.0mm；
2、包装方式：无菌单支独立包装。

三、商务要求
1、 提供样品；
2、 服务期：2年。第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止；
3、 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；
4、 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；
[bookmark: _GoBack]5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。
