[bookmark: OLE_LINK2]一次性使用射频消融针（套管针）采购清单及相关要求
一、采购清单
	序号
	耗材名称
	参考规格
	使用科室

	1
	一次性使用射频消融针（套管针）
	20G/100mm
	骨伤科

	2
	一次性使用射频消融针（套管针）
	20G/150mm
	

	3
	一次性使用射频消融针（套管针）
	22G/100mm
	

	总计
	按需供货，据实结算
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二、基本要求
[bookmark: OLE_LINK1]1、参考规格:
（1）针体粗细：20G，有效针长：100mm，针尖裸露长度：5mm（直针尖斜）；
（2）针体粗细：20G，有效针长：150mm，针尖裸露长度：5mm（直针尖斜）；
（3）针体粗细：22G，有效针长：100mm，针尖裸露长度：5mm（直针尖斜）；
2、灭菌及包装：环氧乙烷灭菌，一次性无菌使用；
3、参考包装：外盒10支/盒，内袋独立1支/袋。

三、商务要求
1、提供样品；
2、供应商所供耗材需和我院现有设备（设备名称：双极射频温控热凝器；品牌：北京北琪）配套使用；
3、服务期：2年（第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止）；
4、供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；
5、付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；
6、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）
