[bookmark: OLE_LINK2]肠梗阻导管套件和亲水涂层导丝采购清单及
相关要求
一、采购清单
	序号
	[bookmark: _GoBack]耗材名称
	参考规格
	使用科室

	1
	肠梗阻导管套件
	外径16Fr，全长3000mm
	介入科

	2
	肠梗阻导管套件亲水涂层导丝
	外径1.14mm，全长≥4500mm
	介入科

	备注
	按需供货，据实结算



二、基本要求
[bookmark: OLE_LINK1]1、参考规格：肠梗阻导管套件产品同时具备经鼻插入型和经肛插入型2种型号；
2、经鼻插入型肠梗阻导管：外径16Fr，全长3000mm；
3、肠梗阻导管套件亲水涂层导丝：需搭配肠梗阻导管套件使用，外径1.14mm，全长≥4500mm；
4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌。

三、商务要求
1、 提供样品；
2、 服务期：2年（第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止）；
3、 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；
4、 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；
5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。
