[bookmark: _GoBack]血液透析机配套消毒液配送服务采购内容及总体要求

1、 采购清单
	序号
	耗材名称
	参考规格
	预计单价（元/L）
	预计年使用量（L）

	1
	柠檬酸消毒液
	5L/桶
	30
	360

	2
	次氯酸消毒液
	5L/桶
	28.6
	360

	预算总价
	21096元



2、 技术要求
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	耗材名称
	参数
	使用范围

	1
	柠檬酸消毒液
	[bookmark: OLE_LINK15]1、参考规格：5L/桶；
2、主要成分：柠檬酸；
3、主要成分有效含量：200±20mg/L；
[bookmark: OLE_LINK14]4、杀灭微生物类别：温度在84℃以上可杀灭细菌芽孢，并能灭火病毒；
5.有效期≥24个月。
	专用于带比例混合系统的能加温至84℃的血透机消毒。

	2
	次氯酸消毒液
	[bookmark: OLE_LINK16]1、参考规格：5L/桶；
2、主要成分：次氯酸钠；
3、主要成分有效含量：43±6g/L；
4、杀灭微生物类别：可杀灭细菌芽孢；
5.有效期≥12个月。
	用于带比例混合系统的血透机内部管路消毒。



三、商务要求
1、 服务期：2年（(自合同签订之日起计算。首个服务年度届满前，采购人组织对供应商开展年度考核，考核不合格的，采购人有权单方终止合同;合同存续期间，按照采购人实际需求供货）；
2、 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；
3、 付款方式：合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；
4、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算)。

