一次性使用射频消融针（套管针）采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用射频消融针（套管针） | 20G/100mm | 骨伤科 |
| 2 | 一次性使用射频消融针（套管针） | 20G/150mm |  |
| 3 | 一次性使用射频消融针（套管针） | 22G/100mm |  |
| 总计 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、参考规格:

- （1）针体粗细：20G，有效针长：100mm，针尖裸露长度：5mm（直针尖斜）；

- （2）针体粗细：20G，有效针长：150mm，针尖裸露长度：5mm（直针尖斜）；

- （3）针体粗细：22G，有效针长：100mm，针尖裸露长度：5mm（直针尖斜）；

- 2、灭菌及包装：环氧乙烷灭菌，一次性无菌使用；

- 3、参考包装：外盒10支/盒，内袋独立1支/袋。

三、商务要求

- 1、提供样品；

- 2、供应商所供耗材需和我院现有设备（设备名称：双极射频温控热凝器；品牌：北京北琪）配套使用；

- 3、服务期：2年（第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止）；

- 4、供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 5、付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 6、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）