康复科一批康复器械采购清单及相关要求
一、采购清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	壶铃
	2KG(材质：PE+水泥混合物)
	个
	1

	2
	壶铃
	4KG(材质：PE+水泥混合物)
	个
	1

	3
	壶铃
	6KG(材质：PE+水泥混合物)
	个
	1

	4
	壶铃
	8KG(材质：PE+水泥混合物)
	个
	1

	5
	壶铃
	10KG(材质：PE+水泥混合物)
	个
	1

	6
	壶铃
	12KG(材质：PE+水泥混合物)
	个
	1

	7
	弹力带
	180*15cm，15磅（材质：乳胶）
	个
	4

	8
	弹力带
	180*15cm，20磅（材质：乳胶）
	个
	4

	9
	弹力带
	180*15cm，25磅（材质：乳胶）
	个
	2

	10
	弹力环
	30*5cm，10磅（材质：乳胶）
	个
	3

	11
	弹力环
	30*5cm，20磅（材质：乳胶）
	个
	4

	12
	弹力环
	30*5cm，30磅（材质：乳胶）
	个
	3

	13
	PT凳
	Φ60x43×42~53cm 铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg
	个
	10

	14
	矫正镜
	88*66*186cm
	个
	2

	15
	脊柱侧弯测量尺尺寸
	长16.8*宽6.3*高1.1cm；测量范围：0-30°
	把
	10

	16
	滑行盘
	四轮滑盘尺寸：直径28*高8.5cm
	个
	5

	17
	半圆泡沫轴
	材质：EVA;宽14.7*高7.3*长60cm
	个
	10

	18
	杠铃套装(含架子)
	100KG(10KG-15KG-20KG-25KG-30KG);5只装杠铃架：80*57.5*121cm
	个
	1

	19
	训练用组合皮软垫
	一组 长180*宽120cm（表面优质皮革，内衬海绵环保珍珠棉）
	个
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	20
	深蹲拉伸楔形板
	材质：EVA;长32.5*宽15*高9cm
	个
	5

	21
	泡沫轴（光面实心）
	长60cm（材质：EPP）
	个
	2

	22
	泡沫轴（光面实心）
	长90cm（材质：EPP）
	个
	2



二、商务要求
（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品；
2、产品质保期：成交供应商须提供产品（含易损件消耗品）至少1年的质保期（自验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中；
3、签订合同后15个日历日内完成供货及安装验收；
4、验收合格后支付合同总金额的100%。


