[bookmark: OLE_LINK2]马鞍山市中医院一次性使用动脉留置针采购需求

一、采购清单
	序号
	耗材名称
	参考规格
	使用科室

	1
	一次性使用动脉留置针
	20Ｇ/22Ｇ/24Ｇ
	麻醉科

	总计
	[bookmark: _GoBack]按需供货，据实结算



二、基本要求
[bookmark: OLE_LINK1]1、参考规格:20Ｇ/22Ｇ/24Ｇ等常用规格均能提供；
2、参考结构组成：包含流量开关设计，防止血液回流、外溢，两侧均有类似蝴蝶翼设计，方便临床操作；
3、适用范围：用于留置在人体外周围静脉血管内，作为持续输液、输血或注射药物用。

三、商务要求
1、 提供样品；
2、 服务期：2年。第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止；
3、 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；
4、 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；
5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。
