[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]一次性宫腔组织吸引管采购内容及相关要求
一、采购清单
	序号
	耗材名称
	参考规格
	使用科室

	1
	一次性宫腔组织吸引管
	各规格
	妇科

	备注
	按需供货，据实结算



二、基本要求
[bookmark: OLE_LINK1]1、参考规格:与视频显示设备、吸引器配套使用，供医疗单位用于临床观察、吸取宫腔内组织用；
2、参考视向角：0°或31°，视场角：≥120°；
3、吸引口距顶端:≤6.5mm；
4、Type-C接口参考传输格式：MJPEG，参考传输协议：UVC USB2.0；
5、无需外接图像处理器,可连接到软件系统及兼容版本的视频设备，直接成像。

三、商务要求
1、服务期：2年（自合同签订之日起计算。首个服务年度
届满前，采购人组织对供应商开展年度考核，考核不合格的，
采购人有权单方终止合同;合同存续期间，按照采购人实际
需求供货）；
2、供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；
3、付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；
4、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。

